ENOSTAVNA TEHNIČNO-EKONOMSKA ANALIZA

Investicija v sončno elektrarno (SE) in baterijski hranilnik električne energije (BHEE)

Osnovni podatki

Naročnik: Celje

Lokacija:

Merilno mesto: MM-123456

Datum analize: 09.09.2026

Uvod

Dokument predstavlja poenostavljeno tehnično-ekonomsko analizo investicije v sončno elektrarno in baterijski hranilnik električne energije. Namenjen je hitri presoji smiselnosti nadaljnje obravnave projekta na podlagi osnovnih vhodnih podatkov, izbranih simulacijskih scenarijev in preglednih tabelarnih rezultatov.

Povzetek

Povzetek prikazuje namen analize, obseg obravnave in ključne ugotovitve na ravni odločitvene podpore. Besedilni del ne navaja vrednosti rezultatov ali posameznih parametrov izračuna, saj so ti prikazani izključno v preglednih tabelah.

| Kazalnik | Vrednost / rezultat | Opomba |
| --- | --- | --- |
| Skupna investicija | 205.000,00 EUR | SE + BHEE |
| Skupni letni prihranek | 0,75 | po izbranih scenarijih |
| Enostavna vračilna doba | 6,26 leta | brez prikaza podrobnega denarnega toka |

Namen, cilji in omejitve

Namen analize je pripraviti osnovno odločitveno podlago za presojo investicije v SE in BHEE. Cilj je prikazati ključne vhodne parametre, dva primerljiva scenarija delovanja, pričakovane učinke, osnovno primerjavo stroškov in enostavne ekonomske kazalnike.

Analiza je omejena na poenostavljeno obravnavo in ne vključuje podrobnih opisov tehnologij, projektne dokumentacije, podrobnega dimenzioniranja opreme, diskontiranja denarnih tokov ali napredne občutljivostne analize.

Omejitve poenostavljene analize:

- analiza ne vključuje parametrov, ki vplivajo na omrežnino, in ne izvaja optimizacije omrežnine;

- analiza ne upošteva vpliva delovanja obstoječega BHEE;

- Ne upošteva vpliva degradacije skozi leta delovanja;

- analiza ne upošteva specifičnega profila SE glede na realno lokacijo, naklon, orientacijo in senčenje;

- analiza ne upošteva omejitev prevzema ali oddaje električne energije v omrežje;

- analiza ne opredeljuje predlaganih dogovorjenih moči po časovnih blokih;

- analiza ne optimizira moči SE in kapacitete BHEE;

- subvencija je upoštevana brez omejitve de minimis;

- analiza ne upošteva diskontne stopnje in stroškov financiranja.

Analiza potenciala

Analiza potenciala kratko povzema osnovno združljivost predvidene SE in BHEE s porabnim profilom in cilji naročnika. SE v tej poenostavljeni analizi ni obravnavana glede na realno lokacijo, dejanske naklone in omejive na objektu, temveč predstavlja splošno oceno delovanja sistema. Za natančnejšo presojo je treba izvesti podrobnejšo tehnično in energetsko analizo z upoštevanjem dejanske lokacije in projektnih omejitev.

| Element | Parameter | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| SE | Predvidena moč | 250,00 kWp |
| BHEE | Moč in kapaciteta | 100,00 kW / 215,00 kWh |

Vhodni parametri izračuna

Vhodni parametri izračuna so prikazani v preglednici in predstavljajo osnovo na kateri je temeljila izvedena analiza.

| Skupina | Parameter | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Investicija | SUM SE | 120.000,00 EUR |
| Investicija | SUM BHEE | 85.000,00 EUR |
| Subvencija | Upoštevana subvencija brez de minimis | 30.000,00 EUR |
| SE | Predvidena moč SE | 250,00 kWp |
| SE | Specifična proizvodnja SE | 1.050,00 kWh/kWp/leto |
| BHEE | Moč in kapaciteta BHEE | 100,00 kW / 215,00 kWh |
| Poraba | 15-minutni profil odjema | profil_odjema_2025.csv, obdobje 01.01.2025 31.12.2025 |
| Dodatni porabniki | Predvidena poraba TČ in EV | 25.000,00 kWh/leto |

Finančni parametri

Finančni del poenostavljene analize vključuje osnovne finančne predpostavke za izračun prihrankov in enostavne vračilne dobe. Upoštevajo se cena električne energije, stroški financiranja in stroški vzdrževanja, medtem ko se diskontna stopnja v tej obliki analize ne uporablja. Morebitni dodatni stroški v času obratovanja v analizi niso vključeni.

| Parameter | Vrednost | Opomba |
| --- | --- | --- |
| Cena električne energije | 125,00 EUR/MWh | upoštevano pri izračunu prihrankov |
| Stroški vzdrževanja | 3.500,00 EUR/leto | upoštevano pri enostavni vračilni dobi |

Parametri simulacij in energetski tokovi

Poenostavljena analiza obravnava dva scenarija delovanja sistema. Namen simulacije je prikazati osnovno razliko med modeloma in preveriti pričakovani vpliv na stroške, prihranke in enostavno vračilno dobo.

| Scenarij | Opis delovanja | Omejitve |
| --- | --- | --- |
| Scenarij 1 | SE brez aktivnega upravljanja BHEE | Brez sodelovanja na trgu prožnosti |
| Scenarij 2 | SE z optimiziranim upravljanjem BHEE | Omejitev priključne moči in najmanj 10 % rezervne kapacitete BHEE |

Pričakovani učinki in prihranki

Pričakovani učinki in prihranki predstavljajo oceno vpliva SE in BHEE na porabo električne energije, zmanjšanje prevzema iz omrežja, izrabo proizvedene energije ter stroškovne učinke posameznega scenarija.

| Učinek | Scenarij 1 | Scenarij 2 |
| --- | --- | --- |
| Prihranek energije z SE in BHEE | 185.000,00 kWh/leto | 225.000,00 kWh/leto |
| Skupni letni prihranek | 24.500,00 EUR/leto | 32.750,00 EUR/leto |

Izvedbeni načrt

Pred nadaljevanjem aktivnosti za izvedbo investicije se predlaga, da se proces vodi skozi naslednje faze:

- pridobitev natančnih podatkov o SE in BHEE,

- Izvedba natančnejših analiz simulacije delovanja SE in BHEE,

- ogled objekta z izvedbo realnih izmer,

- priprava IDZ/PZI,

- poglobljena analiza na podlagi meritev in upoštevanja projektnih omejitev,

- preveritev možnosti priklopa

- potrditev investicije ob upoštevanju podpornih shem oz. možnostih črpanja nepovratnih sredstev

| Faza | Glavne aktivnosti | Izhod / deliverable |
| --- | --- | --- |
| F0: Zbiranje podatkov | 15‑min/urni profili; računi; tehnične zahteve; cilji projekta | Validiran nabor vhodnih podatkov |
| F1: Simulacije | Simulacija energetskih tokov po modelih; preveritev definicije ciklov; scenariji | Letni prihranki + denarni tokovi po scenarijih |
| F2: IDZ/PZI okvir | Koncept priklopa; layout; specifikacije; pogoji DS | IDZ (koncept) + specifikacija opreme |
| F3: Poslovni primer | NPV/IRR/Payback; občutljivost; tveganja; subvencije | Posodobljen investicijski elaborat |
| F4: Izvedba | Nabava; montaža; zagon; meritve; optimizacija krmiljenja | Prevzem in dokazilo o delovanju |

Sklep

Na podlagi razpoložljivih podatkov in izvedenih izračunov investicija v obravnavani konfiguraciji izkazuje pozitiven tehnično-ekonomski potencial. Rezultati kažejo, da je nadaljnja obravnava projekta smiselna, saj kombinacija SE in BHEE omogoča povečanje lastne rabe proizvedene energije, optimizacijo odjema, možnost zniževanja koničnih obremenitev ter izboljšanje dolgoročne stroškovne učinkovitosti oskrbe z električno energijo. Pred končno investicijsko odločitvijo je treba potrditi tehnične pogoje, investicijsko vrednost, pogoje priključitve, obratovalni režim BHEE in dejanske možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.

Za dokončno investicijsko odločitev je smiselno izvesti dodatno preveritev ključnih tehničnih, ekonomskih in operativnih predpostavk, ki v poenostavljeni analizi niso podrobno obdelane:

- Dopolniti izhodiščne podatke porabe energije z upoštevanjem zadnjih trendov porabe

- izvesti natančnejšo analizo potenciala SE z upoštevanjem dejanske lokacije, naklonov, orientacije, senčenja, razpoložljivih strešnih površin in tehničnih omejitev objekta;

- pridobiti izpis dejanskih stroškov omrežnine,

- izvesti občutljivostno analizo,

- optimizirati dimenzioniranje BHEE in preveriti dodatne možnosti pri režimih krmiljenja

- preveriti, ali so bili v izhodiščnih zahtevah navedeni dodatni porabniki, kot so EV polnilnice, toplotne črpalke ali tehnološke naprave; če so bili navedeni in so zanje podani vhodni podatki, jih je treba vključiti v simulacijske scenarije,

- pripraviti odločitveni zapisnik z jasno opredelitvijo pogojev, pod katerimi je investicija priporočljiva za izvedbo.

Možnosti nadaljnjega sodelovanja z ECE

ECE lahko v nadaljnjih fazah projekta nastopa kot strokovni partner pri preveritvi izhodišč, dopolnitvi simulacij, pripravi tehnično-ekonomskih analiz in oblikovanju izvedljivega poslovnega modela za SE in BHEE. Sodelovanje lahko vključuje uskladitev vhodnih podatkov, dodatne simulacije različnih režimov upravljanja BHEE, preveritev vpliva omrežnine, pripravo primerjave scenarijev ter podporo pri izbiri optimalne konfiguracije sistema glede na profil porabe naročnika.

Prednost zahtevnejše analize je predvsem v tem, da se simulacija izvede z bolj natančnimi in realnimi vhodnimi parametri, kot so potrjeni 15-minutni profili porabe, dejanske omrežninske postavke, preverjeni režimi delovanja BHEE, pričakovana poraba dodatnih porabnikov ter aktualni cenovni podatki. Tak pristop omogoča zanesljivejšo oceno pričakovanih prihrankov in enostavne vračilne dobe, hkrati pa naročniku poda jasnejše napotke, kateri tehnični, finančni in operativni pogoji morajo biti izpolnjeni pred sprejemom investicijske odločitve.

- nadgradnja simulacij na podlagi potrjenih 15-minutnih meritev, porabnih profilov, planske porabe TČ in EV polnilnic ter aktualnih cenovnih podatkov;

- analiza različnih modelov upravljanja BHEE, vključno s samooskrbo, rezanjem konic, dinamičnim krmiljenjem in kombiniranimi režimi;

- podpora pri optimizaciji omrežninskih stroškov, vključno s preveritvijo dogovorjenih moči, časovnih blokov in učinkov po vključitvi BHEE;

- priprava tehničnih izhodišč za IDZ/PZI, vključno z zasnovo priklopa, enopolno shemo, zahtevami za EMS/BMS/PCS in okvirno specifikacijo opreme;

- strategija dobave električne energije in sodelovanje z agregatorjem oziroma sistemom krmiljenja za doseganje dodatnih obratovalnih koristi;

- podpora pri preveritvi razpoložljivih razpisov, subvencij in pogojev sofinanciranja;

- spremljanje učinkov po izvedbi, validacija doseženih prihrankov in nadaljnja optimizacija nastavitev sistema.

Na ta način lahko ECE naročniku zagotovi celovito podporo od dopolnitve vhodnih podatkov in optimizacije poslovnega primera do tehnične zasnove, izvedbene priprave ter dolgoročnega spremljanja učinkov sistema.

Priloga B: Register dinamičnih polj za povezavo z Excelom

Spodnja tabela predstavlja osnovo za pripravo Excelove vhodne tabele, iz katere se lahko vrednosti ročno ali prek povezav prenesejo v Wordov dokument. Polja so razdeljena na osnovne podatke, vhodne tehnične parametre, finančne parametre, simulacijske scenarije, rezultate in izvedbene podatke.

| ID polja | Kategorija | Dinamično polje | Excel ime polja | Enota / tip | Mesto v Wordu | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP001 | Osnovni podatki | Naročnik | Narocnik | besedilo | Osnovni podatki | Trenutno TALUM d.d. |
| DP002 | Osnovni podatki | Lokacija | Lokacija | besedilo | Osnovni podatki | Naslov projekta |
| DP003 | Osnovni podatki | Merilno mesto | Merilno_mesto | besedilo / številka | Osnovni podatki | Identifikacija prevzemno-predajnega mesta |
| DP004 | Osnovni podatki | Datum analize | Datum_analize | datum | Osnovni podatki | Datum priprave / posodobitve analize |

| ID polja | Kategorija | Dinamično polje | Excel ime polja | Enota / tip | Mesto v Wordu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP005 | Investicija | SUM SE | Investicija_SE_EUR | EUR | Vhodni parametri / Povzetek |
| DP006 | Investicija | SUM BHEE | Investicija_BHEE_EUR | EUR | Vhodni parametri / Povzetek |
| DP007 | SE | Predvidena moč SE | Moc_SE_kWp | kWp | Analiza potenciala / Vhodni parametri |
| DP008 | SE | Specifična proizvodnja SE | Specificna_proizvodnja_kWh_kWp | kWh/kWp/leto | Vhodni parametri |

| ID polja | Kategorija | Dinamično polje | Excel ime polja | Enota / tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP009 | BHEE | Moč BHEE | Moc_BHEE_kW | kW |
| DP010 | BHEE | Kapaciteta BHEE | Kapaciteta_BHEE_kWh | kWh |
| DP011 | Finančni parametri | Cena električne energije | Cena_EE_EUR_MWh | EUR/MWh |
| DP012 | Finančni parametri | Stroški vzdrževanja | Stroski_vzdrzevanja_EUR_leto | EUR/leto |
| DP013 | Subvencija | Upoštevana subvencija | Subvencija_EUR | EUR |

| ID polja | Kategorija | Dinamično polje | Excel ime polja | Enota / tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP014 | Scenariji | Opis modela Scenarij 1 | Opis_scenarij_1 | besedilo |
| DP015 | Scenariji | Opis modela Scenarij 2 | Opis_scenarij_2 | besedilo |
| DP016 | Rezultati | Prihranek energije S1 | Prihranek_energije_S1_kWh | kWh/leto |
| DP017 | Rezultati | Prihranek energije S2 | Prihranek_energije_S2_kWh | kWh/leto |
| DP018 | Rezultati | Skupni letni prihranek S1 | Letni_prihranek_S1_EUR | EUR/leto |
| DP019 | Rezultati | Skupni letni prihranek S2 | Letni_prihranek_S2_EUR | EUR/leto |
| DP020 | Rezultati | Enostavna vračilna doba | Vracilna_doba_leta | leta |

| ID polja | Kategorija | Dinamično polje | Excel ime polja | Enota / tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP021 | Poraba | 15-minutni profil odjema | Profil_odjema_datoteka_obdobje | besedilo |
| DP022 | Dodatni porabniki | Predvidena poraba TČ in EV | Dodatni_porabniki_kWh_leto | kWh/leto |
| DP023 | Scenariji | Omejitve scenarija 1 | Omejitve_scenarij_1 | besedilo |
| DP024 | Scenariji | Omejitve scenarija 2 | Omejitve_scenarij_2 | besedilo |

| ID polja | Kategorija | Izračunano polje | Excel ime polja | Formula / logika | Enota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP025 | Izračun | Skupna investicija | Skupna_investicija_EUR | Investicija_SE_EUR + Investicija_BHEE_EUR | EUR |
| DP026 | Izračun | Neto investicija | Neto_investicija_EUR | Skupna_investicija_EUR - Subvencija_EUR | EUR |
| DP027 | Izračun SE | Letna proizvodnja SE | Letna_proizvodnja_SE_kWh | Moc_SE_kWp * Specificna_proizvodnja_kWh_kWp | kWh/leto |
| DP028 | Izračun | Vračilna doba S1 | Vracilna_doba_S1_leta | Neto_investicija_EUR / Letni_prihranek_S1_EUR | leta |
| DP029 | Izračun | Vračilna doba S2 | Vracilna_doba_S2_leta | Neto_investicija_EUR / Letni_prihranek_S2_EUR | leta |

Opomba glede izračunanih polj: polja DP001–DP024 predstavljajo vhodna ali opisna polja, polja DP025–DP029 pa so izračunana polja, ki naj se izračunajo v Excelu in se nato kot rezultat prenesejo v Wordovo poročilo.

Priporočena struktura Excel datoteke: delovni list naj vsebuje stolpce ID_polja, Kategorija, Excel_ime_polja, Vrednost, Enota, Vir_podatka, Datum_posodobitve in Opomba. Za povezovanje z Wordom je priporočljivo uporabljati stabilna imena polj brez presledkov, šumnikov in posebnih znakov.

| Excel_ime_polja | Vrednost | Enota_tip |
| --- | --- | --- |
| Narocnik | Celje | besedilo |
| Lokacija |  | besedilo |
| Merilno_mesto | MM-123456 | besedilo/številka |
| Datum_analize | 09.09.2026 | datum |
| Investicija_SE_EUR | 120000 | EUR |
| Investicija_BHEE_EUR | 85000 | EUR |
| Moc_SE_kWp | 250 | kWp |
| Specificna_proizvodnja_kWh_kWp | 1050 | kWh/kWp/leto |
| Moc_BHEE_kW | 100 | kW |
| Kapaciteta_BHEE_kWh | 215 | kWh |
| Cena_EE_EUR_MWh | 125 | EUR/MWh |
| Stroski_vzdrzevanja_EUR_leto | 3500 | EUR/leto |
| Subvencija_EUR | 30000 | EUR |
| Opis_scenarij_1 | SE brez aktivnega upravljanja BHEE | besedilo |
| Opis_scenarij_2 | SE z optimiziranim upravljanjem BHEE | besedilo |
| Prihranek_energije_S1_kWh | 185000 | kWh/leto |
| Prihranek_energije_S2_kWh | 225000 | kWh/leto |
| Letni_prihranek_S1_EUR | 24500 | EUR/leto |
| Letni_prihranek_S2_EUR | 32750 | EUR/leto |
| Vracilna_doba_leta | 6,26 | leta |
| Profil_odjema_datoteka_obdobje | profil_odjema_2025.csv, obdobje 01.01.2025 31.12.2025 | besedilo |
| Dodatni_porabniki_kWh_leto | 25000 | kWh/leto |
| Omejitve_scenarij_1 | Brez sodelovanja na trgu prožnosti | besedilo |
| Omejitve_scenarij_2 | Omejitev priključne moči in najmanj 10 % rezervne kapacitete BHEE | besedilo |
| Skupna_investicija_EUR | 205000 | EUR |
| Neto_investicija_EUR | 175000 | EUR |
| Letna_proizvodnja_SE_kWh | 262500 | kWh/leto |
| Vracilna_doba_S1_leta | 7,14 | leta |
| Vracilna_doba_S2_leta | 5,34 | leta |